BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :2021/603381

|  | A1 |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | VAKUM POMPASI 100 M3/H(VAKUM TEKNOLOJİ MARKA )KAPLİN YASTIĞI | adet | 2 |  |  |
| 2 | YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ YOĞUN BAKIM FOTOSELLİ KAPILARI ALT KLAVUZ | takım | 6 |  |  |
| 3 | YOĞUN BAKIM FOTOSELLİ KAPILARI İÇİN 6 MT'LİK KAPI ETEĞİ | adet | 1 |  |  |
| 4 | YOĞUN BAKIM FOTOSELLİ KAPILARI İÇİN MOTOR KİLİTLİ KONTROL KARTI | takım | 4 |  |  |
| 5 | YOĞUN BAKIM FOTOSELLİ KAPILARI İÇİN 5 MT'LİK KANAT DİKMESİ | adet | 4 |  |  |
| 6 | YOĞUN BAKIM FOTOSELLİ KAPILARI İÇİN EMNİYET FOTOSELİ | takım | 4 |  |  |
| 7 | IPC MARKA CTI5 MODEL ZEMİN YIKAMA ROBOTUNA REDRESÖR AKÜ ŞARJI | adet | 2 |  |  |
| 8 | PVC KAPI 210*116 | adet | 1 |  |  |
| 9 | TIBBİ MONİTÖR PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK | adet | 30 |  |  |
| 10 | HASTA BAŞI MONİTÖR NIBL KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN | adet | 60 |  |  |
| 11 | ELEKTİRİKLİ KESİCİ VE DELİCİ MOTOR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA | adet | 2 |  |  |
| 12 | ELEKTİRİKLİ KESİCİ VE DELİCİ MOTOR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA KUTUSU | adet | 2 |  |  |
| 13 | HASTANEMİZ KULLANILMAK ÜZERE SENSÖRLÜ LED TAVAN ARMATÖRÜ (16W1100 LÜMEN GÖVDE RENGİ BEYAZ IŞIK RENGİ BEYAZ MODEL NO:LT531 ALG.MEAFESİ:2M-5M-8M-10M BEK.SÜRE.:1 DK-30 DK-60DK-24 SAAT ALGILAMA ALANI :360 UYG. YÜK.2-6MT SÜRÜCÜ ÇIKIŞI:DC26V-600 MA | adet | 10 |  |  |
| 14 | RF HAREKET SENSÖRÜ(ÇALIŞMA GERİLİMİ :220-240V-50/60 HZ. GÜÇ: MAX 300 W ALGILAMA MESAFESİ :1-8 MT 5-15MT (DUVAR) ÇALIŞMA SÜRE ARALIĞI :10 SN-12 DK ALGILAMA AÇISI:360/180 ÇİFT | adet | 10 |  |  |
| 15 | HASTANEMİZ MUHTELİF YERLERDE KULLANILMAK ÜZERE 40*50 CM TAM AYAKLI LAVABO ALIMI | adet | 5 |  |  |
| 16 | C BLOK KAZAN DAİRESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TİTREŞİM YUTUCU KAUÇUK KOMPANSATÖR (DN 40) | adet | 2 |  |  |
| 17 | YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANENEMİZ PATOLOJİ LABORATUVARI FOTOSELLİ KAPISI İÇİN MEVCUTTAKİ KARTA UYUMLU OLACAK ŞEKİLDE KART OKUYUCU | adet | 2 |  |  |
| 18 | HASTANEMİZ ESKİ BİNA 1. KAT AŞI BÖLÜMÜĞNDE BULUNAN SALON TİPİ KLİMAYA İÇ ÜNİTE KARTI ALINMASI (FUJİ PLUS MARKA MODEL:CF-120W6A-E41AT2 ) | adet | 1 |  |  |
| 19 | TANSİYON ALETİ MANŞONU ÇİFT HORTUMLU YETİŞKİN | adet | 25 |  |  |
| 20 | HASTANEMİZ YOĞUN BAKIM İTN PANOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE NUMUNELİ C80A. SİGORTA ALIMI | adet | 16 |  |  |
| 21 | HASTANEMİZ ACİL SERVİS YEŞİL ALANDA BULUNAN SALON TİPİ KLİMAYA İÇ ÜNİTE KARTI (YORK MARKA MODEL: YJHJXH024 BARX-FY UYGUN OLACAK | adet | 1 |  |  |
| 22 | SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA | adet | 1 |  |  |
| 23 | BİYOMİKROSKOP AMPÜLÜ HALOJEN 12 VOLT 30 WATT | adet | 2 |  |  |
| 24 | TIBBİ MONİTÖR TAŞIMA APARATI DUVARA MONTE | adet | 5 |  |  |
| 25 | KOTERİZASYON ARA KABLOSU BİPOLAR - ÇİFT KUTUPLU (ÜZÜMCÜ MARKAYA UYUMLU) | adet | 25 |  |  |
| 26 | KOTERİZASYON ARA KABLOSU BİPOLAR - ÇİFT KUTUPLU PETAŞ MARKAYA UYUMLU) | adet | 25 |  |  |
| 27 | TAŞINABİLİR OTOSKOP CİHAZI | adet | 5 |  |  |
| 28 | YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ AMELİYATHANE ASANSÖRÜ İÇİN 90'LIK FREN BLOK TAKIM | adet | 1 |  |  |
| 29 | HDD 4 TB | adet | 1 |  |  |
| 30 | HDD USD | adet | 10 |  |  |
| 31 | POWER SUPPLY | adet | 15 |  |  |
| 32 | KLAVYE | adet | 30 |  |  |
| 33 | MAUSE | adet | 50 |  |  |
| 34 | POWER KABLO | adet | 50 |  |  |
| 35 | USB KABLO | adet | 50 |  |  |
| 36 | VGA KABLO | adet | 50 |  |  |
| 37 | KABLOSUZ MAUSE | adet | 8 |  |  |
| 38 | RİBON(PERSONEL KART BASIM CİHAZI) | adet | 4 |  |  |
| 39 | HASTANEMİZ A BLOK 2.KAT 218 NOLU ODANIN SPLİT KLİMANNIN DIŞ ÜNİTE KOMPRESMÖR ALIMI MARKA(AİRFEL MODE:AS412-0937/RZ | adet | 1 |  |  |
| 40 | CRASH CAARD KİLİDİ (ACİL ARABA KİLİDİ ) | adet | 1.000 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza 3

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3
      (Değişik dipnot: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.) 
      Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.																
      
      2/2